
项目技术参数与要求：

1.适用科室： 外科体系，对应指标，详细说明，否则视为不符要求。

2.用途：用于普外科体系等临床科室对医学影像的查看和分析。

3.采购内容

	项目名称
	数量
	单位
	主要服务要求
	单价（元）

	智能影像融合辅助手术规划及导航项目
	1
	年
	提供三维影像重建技术服务，智能辅助手术规划及手术导航服务，具体详见采购项目需求。
	


4.功能和技术参数及配置：

	序号
	功能要求

	1
	三维重建功能：CT/MR 影像数据智能多期自动同步配准，智能实现肝脏，管道和病灶三维重建，肝脏，病灶的重建结果，提供交互式智能修改工具，让医生可以通过磁性笔等工具很方便的一键式修改，并通过上下传递自动调整

	2
	精建五级血管：充分展示不同血管走形，分支和数目

	3
	三维二维融合校验功能：智能3D/2D信息融合及高级3D定位定量显示完整呈现肝脏解剖结构和二维原始平片的对应关系，可利用2D图像对3D图像真实性进行校验。

	4
	多期图像融合技术：融合动脉期、静脉期、门静脉期和延迟期造影优势，显示器官整体形态特征

	5
	模拟肝脏切割功能和实时体积测量


虚拟刀功能支持医生可使用多种方式进行肝脏切割，进行快速、实时、直观的肝区/肝段分割；

a)支持医生在三维中，参照和依据肝脏、血管、肿瘤形态及其空间位置关系的三维高级显示，自定义肝区/肝段分割曲面，并利用控制杆调整该分割曲的位置、弧度/弯度、角度等，以达到最佳分割效果

b)支持医生在二维中，参照和依据原始影像，自定义肝区/肝段分割曲面。所定义的分割曲面实时在三维中显示出来，为医生提供三维直观信息，以支持达到最佳分割效果

c)术前虚拟切割面模拟功能，实时模拟观察切割后的肝脏切面、切缘及切面内血管情况

	6
	智能血管及分支流域分析 ，智能血管颜色标记，自动一键式分析任意肝静脉，门静脉的任意分支所支配的灌流或引流区域的体积和百分比。

	7
	病灶安全边界分析

病灶重建确定后，系统自动计算显示病灶定量分析诊断信息，并具有对肿瘤进行切除或消融前的安全边界可以进行0-30mm虚拟调整功能，并观察与测量治疗靶区与周围结构空间关系以辅助手术规划

	8
	扩张胆道分析，可在三维上实时观察及分析肝脏、肿瘤、血管与扩张的胆道/胆囊的空间定量关系。

	9
	介入手术进针模拟规划功能

a)具有“虚拟针”功能，支持经皮肝穿刺入路手术模拟规划，并可测量穿刺针的角度，穿刺点，以及穿刺点到肝脏表面，到肿瘤表面的距离

b)具有“多针消融计划”功能，对于大肿瘤，可设定多针进针方案，以辅助多针消融计划的模拟

c)具有“虚拟门静脉分支影响范围分析”功能，可术前模拟分析门静脉任意分支的灌流区域以评估药物灌注或栓塞的受影响范围。
d)自动计算肿瘤三维容积并识别消融范围或通过参数精准设定消融灶范围，布针入路功能可自动识别或优化入针途经，并提示风险路径

	10
	精准还原组织结构：基于CT，MR数据重建组织结构，透明化和立体化展现三维解剖影像，可随时调节各器官透明度，并可360度旋转，充分显示肝脏，胆道等多种脏器以及血管，占位和相邻脏器等形态特征、分布结构等

	11
	自由组合：直观，准确，快捷地将目标器官独立显示，通过一键组合/隐藏进行单个组织显示或任意组合显示，便于多维度，深层次观察器官或组织的病变、占位情况和比邻关系

	12
	支持混合现实设备显示功能：

a)可通过头戴式混合现实设备，将数字化三维重建内容融入显示于现实空间

b)可通过手势和语音指令对各类个性化人体器官三维解剖及各组织、病灶从各种不同角度，进行与临床实际需要相符的亲历其境的操作

c)可通过混合现实设备，对三维体积、距离、角度、血管管径可进行实时交互的定量分析，从而可进行术前全定量三维精准评估、虚拟手术模拟及手术风险评估。
d)可应用于精确阅片、医患沟通、术前规划、术中智能影像的辅助与引导、医学会议与教学示教等方面

	13
	支持智能影像融合导航辅助
a)支持采集卡视频输入并显示功能，支持DVI、DDI、VGA等视频信号接口

b)支持动态视频影像显示功能，腔镜影像、超声影像（如有）的动态视频界面的实时显示
c)支持融合显示功能，可同步显示二维影像和三维影像，并融合显示于视频影像界面
d)支持影像信息的实时显示，包括具有CT/MR影像信息、腔镜/超声影像信息、标注量化信息等的显示


其他要求

1.投标人提供三维影像重建服务的交付时间不得超过8个工作小时。
2.投标人提供混合现实及智能影像融合显示设备。

2.投标人提供完整的项目作业及安全管理方案，详尽明了、合理有效。

3.投标人必须为每个需要开展合作的科室配备供阅片软件所适用的智能终端机

4.投标人提供的阅片软件须具备如下功能：

（1）处理对象：CT、核磁共振产生的标准DICOM3.0图像。

（2）基本功能：打开文件、另存、列表显隐、序列显隐、撤销、重做、剪辑框、标记、导航点、截屏、录屏、单选、模型透明度调节、模型颜色修改、视图背景颜色修改。

（3）三维模型操作：框选、移动、缩放、平移、旋转。

（4）二维图像操作：多平面显隐、任意方位查看、窗位窗宽调整。

（5）测量操作：直尺、任意曲线尺。

5.投标人需提供培训方案。

6.投标人需提供售后服务方案。

7.投标人提供与软件商在国内有本项目的实际应用的医疗机构签署合同或协议的复印件。

8.工期要求：签订合同10个工作日内开始提供服务。

9.合同业务范围：投标人提供的三维影像重建服务适用的临床科室应覆盖肝脏外科、胆胰外科、移植科、胃肠外科、微创介入科等。


